**Mail po pierwszym teście w firmie Rudpol 8.06.2016**

Uwagi nadesłane w mailu po pierwszej wersji demonstracyjnej programu:

* program nie działa na Windowsie XP czy Vista – sprawdzić kompatybilność w exe builderze
* program nie skaluje się odpowiednio do rozdzielczości np. 1920x1080 czy  
  1366x768
* ~~wciśnięcie STOP wyłącza program(tak to ma działać?) - tak~~
* źle rozmieszczone elementy na obszarze roboczym – proszę o propozycję rozłożenia elementów
* wciśnięcie zerowania zawiesza program
* zdublowana konfiguracja kanałów w oknie głównym – proszę o więcej szczegółów
* brak możliwości przewijania okna programu na niektórych komputerach – proszę o więcej szczegółów
* opisy współrzędnych powinny się ukrywać przy wyłączaniu poszczególnych  
  kanałów
* elementy nanoszą się na siebie – program w fazie testów – zbędne elementy zostaną usunięte w ostatniej fazie rozwoju programu
* krótki opis opcji po najechaniu na niego kursorem – proszę o propozycje nazw
* ~~„Wejście Analogowe” (konfiguracja) nie działa wczytywanie i zapisywanie  
  konfiguracji - zrobione~~
* ~~w oknie konfiguracji kanałów nie można wybrać ścieżki do pliku txt z  
  plikiem konfiguracyjnym - zrobione~~
* BMP - mały obrazek – dużo cyfr i siatka, mała rozdzielczość – nie mam wpływu na parametry rozmiaru obrazka.
* ~~STOP zamyka program (tak ma działać)~~
* rejestracja szybka po około 7-8 sekundach zacina się
* ~~zmiana zakresu powoduje zmianę wartości mierzonej – to jest efekt pracy na generowanych wirtualnie przebiegach~~